Relatório de Monitoramento

ACASEL-SRVAPL

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 300 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 105,6 GB em uso.

Com um total de 16 GB, o servidor “ACASEL-SRVAPL” utilizou em média 12,38 GB, chegando a utilizar 15,4 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 95,15% do período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,3979 em CPU Load, significando bom desempenho do processador.

“Tráfego de rede – adaptador XenServer PV #0”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 2,11 Mbps, chegando a picos de 45,57 Mbps na entrada de dados e média de 110,5 Kbps com máximas de 12,67 Mbps na saída.

# Conclusão

Conforme mencionado no gráfico acima, o host permaneceu 95,15% disponível, durante o período monitorado.

A média de uso da memória foi de 10,64 GB, de um total de 16 GB disponíveis.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.