Relatório de Monitoramento

AUREA-DBSERVER

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 7,78 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 2,66 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila. Porém houve um pico de processamento, atingindo 8,69 em seu máximo.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 8,38% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 84,19%.

“Disk space usage /”: Com 78,24 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 56,87 GB disponíveis.

“Disk space usage /boot”: Com 4,81 GB de espaço total, o disco “/boot” atualmente utiliza de 400 MB.

“Disk space usage /backup”: Com 251 GB de espaço total, o disco “/backup” atualmente possui 68,19 GB inocupados.

“Disk space usage /u01”: Com 236,2 GB de espaço total, o disco “/u01” atualmente possui 43,6 GB livres

“Disk space usage /u02”: Com 216,6 GB de espaço total, o disco “/u02” atualmente possui 39,58 GB disponíveis.

“Disk space usage /log01”: Com 50,21 GB de espaço total, o disco “/log01” atualmente possui 3,5 GB em uso atualmente.

“Disk space usage /log02”: Com 50,21 GB de espaço total, o disco “/log02” atualmente possui 46,14 GB disponíveis para armazenamento.

“Disk space usage /log03”: Com 50,21 GB de espaço total, o disco “/log03” atualmente possui 47,12 GB livres.

“Disk space usage /log04”: Com 60,99 GB de espaço total, o disco “/log04” atualmente possui 57,7 GB livres

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 92,06% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 32 GB, o servidor “AUREA-DBSERVER” utilizou em média 3,13 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado a memória swap não foi utilizada.

“Execução Backup Logico”: Durante o período monitorado não houveram erros no backup Lógico

“Disponibilidade da Instancia”: A instância “aurea” permaneceu online em média 99,57% durante todo o período monitorado, mostrando assim uma boa disponibilidade.

“Crescimento do banco de dados”: O tamanho total da instância “aurea” atualmente é de aproximadamente 271,5 GB.

“Hit Ratio”: Obtivemos uma média de 97,3% de Hit Ratio, indicando a porcentagem de acertos nas consultas realizadas no banco de dados. Este é um bom índice, indicando boa performance do banco de dados.

“Leitura X Escrita – Disco”: Não registramos picos de leitura de disco.

“Contagem de sessões”: Houve uma média de 150 conexões diariamente.

“Tablespace SENIOR_DATA”: Configurado com o tamanho total de 190,74 GB, atualmente utiliza cerca de 114,95 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SENIOR_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 110 GB, atualmente utiliza cerca de 73,47 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SDE”: Configurado com o tamanho total de 40 GB, atualmente utiliza cerca de 28,95 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace WMW”: Configurado com o tamanho total de 13,79 GB, atualmente utiliza cerca de 8,2 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace UPQUERY_DATA”: Configurado com o tamanho total de 45 GB, atualmente utiliza de 32,06 GB para armazenar seus registros

“Tablespace SYSAUX”: Configurado com o tamanho total de 16 GB, atualmente utiliza cerca de 5,45 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SYSTEM”: Configurado com o tamanho total de 2,93 GB, atualmente utiliza cerca de 1,18 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace UNDOTBS1”: Configurado com o tamanho total de 17,93 GB, atualmente utiliza cerca de 121,25 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace USERS”: Configurado com o tamanho total de 2 MB, atualmente utiliza cerca de 1 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace CTE_DATA”: Configurado com o tamanho total de 1 GB, atualmente utiliza cerca de 364,38 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace NFE”: Configurado com o tamanho total de 11 GB, atualmente utiliza cerca de 5,76 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SUPPLY_DATA”: Configurado com o tamanho total de 500 MB, atualmente utiliza cerca de 76,81 MB para armazenar seus registros.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 92,06% do tempo monitorado. Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Houve um pico em CPU Load, atingindo 8,69.

O disco “/backup” está com variação em seu gráfico pois é executado rotina de limpeza dos dados antigos.

A instância “aurea”, durante o período monitorado, ficou 99,57% disponível e possui 271,5 GB de espaço utilizado.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.