Relatório de Monitoramento

AUREA-SISTEMA

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 136,7 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 66,77 GB em uso.

Com um total de 32 GB, o servidor “AUREA-SISTEMA” utilizou em média 14,11 GB, chegando a utilizar 26,34 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 53,43% do período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0552 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Tráfego de rede – adaptador NC362i”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 427,73 Kbps com máximas de 14,42 Mbps, e média de 19,54 Kbps com máximas de 480 Kbps na saída de dados.

Conclusão

Conforme informado acima, o host permaneceu 53,43% disponível no período monitorado.

A média de uso da memória foi de 14,11 GB, de um total de 32 GB disponíveis. No pico do consumo do recurso, chegou a ser utilizados 26,34 GB.

O Disco C: possui aproximadamente 20 GB de espaço livre para armazenamento de dados, de um total de 70 GB.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.