Relatório de Monitoramento

BIOENERGIA-APPSENIOR

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,2057 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Memória”: Com um total de 20 GB, o servidor “BIOENERGIA-APPSENIOR” utilizou em média 11,06 GB.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 76,28% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 255,3 GB de espaço total, o disco “C:” atualmente possui 40,68 GB de espaço usado.

“Disk space usage E:”: Com 244,1 GB de espaço total, o disco “E:” atualmente possui 40,76 GB de espaço usado.

“Network Traffic on Microsoft Hyper-V Network Adapter #2”: na entrada de dados, foi obtida uma média de 327,72 Kbps com máxima de 8,72 Mbps. Na saída de dados, a média atingiu 46,11 Kbps com pico de 486 Kbps.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 76,28% do período monitorado. Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

A média de consumo de memória no período monitorado foi de 11,06 GB.

Todos os discos apresentam bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.