Relatório de Monitoramento

BIOENERGIA-APPTOTVS

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,0008 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Memória”: Com um total de 32 GB, o servidor “BIOENERGIA-APPTOTVS” utilizou em média 3,4 GB.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 84,93% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 255,3 GB de espaço total, o disco “C:” atualmente possui 33,3 GB de espaço usado.

“Disk space usage E:”: Com 244,1 GB de espaço total, o disco “E:” atualmente possui 2,29 GB ocupados.

“Network Traffic on Microsoft Hyper-V Network Adapter #3”: na entrada de dados, foi obtida uma média de 370,2 Kbps com máxima de 15,15 Mbps. Na saída de dados, a média atingiu 7 Kbps com pico de 758,86 Mbps.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 84,93% do período monitorado. Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

A média de memória utilizada no período monitorado foi de 3,39 GB.

Todos os discos apresentam bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.