Relatório de Monitoramento

BIOENERGIA-DBSENIOR

22 de outubro de 2020

Gráficos

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0001 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Memória”: durante o período monitorado, foram utilizados em média 2,99 GB de memória de um total de 32 GB.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 89,62% do período monitorado.

“Network Traffic on Microsoft Hyper-V Network Adapter”: durante o período monitorado, foram utilizados em média 9,29 Kbps com máximas de 227,37 Kbps na entrada de dados, e média de 31,98 bps com máximas de 1 Kbps na saída de dados.

“Disk space usage C:”: O disco possui um total de 249,4 GB e atualmente utiliza de 141,84 GB.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 89,62% do tempo monitorado. Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

O disco C: possui aproximadamente 108 GB de espaço livre para armazenamento.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.