Relatório de Monitoramento

BIOENERGIA-DBTOTVS

22 de outubro de 2020

Gráficos

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 89,49% do período monitorado.

Com um total de 32 GB, o servidor “BIOENERGIA-DBTOTVS” utilizou em média 3,27 GB.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,0005 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disk space usage C”: com um total de 249,45 GB, o disco “C:” atualmente utiliza de 28,79 GB.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 10,99 Kbps, chegando a picos de 2,97 Mbps na entrada de dados e média de 61,53 bps com máximas de 7,62 Kbps na saída.

“Número de conexões – master”: A média de conexões realizadas no database “master” foi de 32,72 conexões.

“Número de conexões – tempdb”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 1 conexão

“Número de conexões – msdb”: A média de conexões realizadas no database foi de 3 conexões.

“Tamanho da Database e Log – master”: O database está com tamanho atual de 5,38 MB e seu LOG com 2,24 MB.

“Tamanho da Database e Log - tempdb”: O database está com tamanho atual de 48 MB e seu LOG com aproximadamente 7,99 MB.

“Tamanho da Database e Log – model”: O database está com tamanho atual de 8 MB e seu LOG com aproximadamente 7,99 MB.

“Tamanho da Database e Log – msdb”: O database está com tamanho atual de 17,94 MB e seu LOG com aproximadamente 28,8 MB.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 89,49% do tempo monitorado.

As estatísticas do banco estão atualizadas, o que contribui para melhora da performance.

A média de memória utilizada pelo host foi de 3,27 GB, de um total de 32 GB.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.