Relatório de Monitoramento

BIOENERGIA-JOBSTOTVS

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0017 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Memória”: Com um total de 16 GB, o servidor “AUREA-DBSERVER” utilizou em média 1,76 GB.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 85,2% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 149,9 GB de espaço total, o disco “C:” atualmente possui 52,8 GB de espaço usado.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 85,2% do período monitorado. Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

A média de consumo de memória no período monitorado foi de 1,76 GB.

O disco C: possui bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.