Relatório de Monitoramento

BIOENERGIA-SERVICOTOTVS

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,0003 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Memória”: Com um total de 32 GB, o servidor “BIOENERGIA-SERVICOTOTVS” utilizou em média 2,92 GB.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 84,79% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 249,4 GB de espaço total, o disco “C:” atualmente possui 105,29 GB de espaço usado.

“Network Traffic on Microsoft Hyper-V Network Adapter #2”: na entrada de dados, foi obtida uma média de 39,53 Kbps com máxima de 6,3 Mbps. Na saída de dados, a média atingiu 6,56 Kbps com pico de 2,64Mbps.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 84,79% do período monitorado. Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

A média de consumo de memória no período monitorado foi de 2,92 GB.

O Disco C: apresenta bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.