Relatório de Monitoramento

CBAA-ADFILESERVER

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 462,72 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 336,2 GB em uso.

“Disk space usage D:”: Com 465,76 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 353,4 GB livres.

“Disk space usage E:”: Com 3 GB de espaço total, o disco “E:’’ atualmente está com aproximadamente 752 MB em uso.

“Disk space usage F:”: Com 465,76 GB de espaço total, o disco “F:’’ atualmente está com aproximadamente 353,4 GB em uso.

“Disk space usage G:”: Com 1,82 TB de espaço total, o disco “G:’’ atualmente está com aproximadamente 490 GB em uso.

“Disk space usage H:”: Com 1,8 TB de espaço total, o disco “H:’’ atualmente está com aproximadamente 956 GB em uso.

Com um total de 16 GB, o servidor “CBAA-ADFILESERVER” utilizou em média 7,83 GB, chegando a utilizar 11,83 GB durante o período monitorado.

“Tráfego de rede – adaptador Qlogic BCM5716C #38”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 215,77 Kbps com máximas de 16,35 Mbps, e média de 111,09 Kbps com máximas de 3,5 Mbps na saída de dados.

Conclusão

A memória foi pouco requisitada durante o período monitorado, utilizando em média 7,83 GB, e atingindo um pico de utilização de 11,83 GB.

Todos os discos apresentam bom espaço de armazenamento livre.

O restante dos discos possuem bom espaço de armazenamento livre.