Relatório de Monitoramento

CLEMAR-MTZERP01

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,5425 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disk space usage C:”: Com 140 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente possui 76,37 GB ocupados.

“Disk space usage D:”: Com 120 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente utiliza de 60,6 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Memória”: Com um total de 12 GB, o servidor “CLEMAR-MTZERP01” utilizou em média 8,3 GB.

“Adaptador de rede Hyper-V”: Durante o período monitorado registrou-se uma média de entrada de dados de 102,63 Kbps com máxima de 4 Mbps, com média de 136,47 Kbps na saída de dados e máxima de 1,92 Mbps.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

No consumo de memória, obtivemos uma média de uso de 8,3 GB.

Os discos encontram-se com espaços suficientes disponíveis.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.