Relatório de Monitoramento

CLEMAR-MTZSQL03

7 de janeiro de 2021

Gráficos

Com um total de 64 GB, o servidor “CLEMAR-MTZSQL03” utilizou em média 61,65 GB, chegando a utilizar 62,24 GB durante o período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0234 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 127GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 40,77 GB em uso.

“Disk space usage P:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “P:’’ atualmente está com aproximadamente 3,43 TB em uso.

“Disk space usage R:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “R:’’ atualmente está com aproximadamente 3,51 TB em uso.

“Disk space usage S:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “S:’’ atualmente está com aproximadamente 1,91 TB em uso.

“Disk space usage T:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 249,68 MB em uso.

“Disk space usage U:”: Com 300 GB de espaço total, o disco “U:’’ atualmente está com aproximadamente 66,58 GB em uso.

“Disk space usage V:”: Com 500 GB de espaço total, o disco “V:’’ atualmente está com aproximadamente 74,53 GB em uso.

“Disk space usage W:”: Com 2 TB de espaço total, o disco “W:’’ atualmente está com aproximadamente 339,54 GB em uso.

“Disk space usage X:”: Com 7 TB de espaço total, o disco “X:’’ atualmente está com aproximadamente 5,2 TB em uso.

“Disk space usage Y:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “Y:’’ atualmente está com aproximadamente 3,61 TB em uso.

“Disk space usage Z:”: Com 99,87 GB de espaço total, o disco “Z:’’ atualmente está com aproximadamente 6,09 GB em uso.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 4,09 Mbps, chegando a picos de 38,25 Mbps na entrada de dados e média de 11,14 Mbps com máximas de 96,22 Mbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V #2”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 5,16 Kbps, chegando a picos de 8,94 Kbps na entrada de dados e média de 834,3 bps com máximas de 1,57 Kbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Failover Cluster”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 733,45 bps, chegando a picos de 4,15 Kbps na entrada de dados e média de 461,5 bps com máximas de 1,13 Kbps na saída.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

A média de memória utilizada no período monitorado foi de 61,65 GB, de um total de 64 GB.

Todos os discos possuem bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.