Relatório de Monitoramento

CLEMAR-MTZSQL04

7 de janeiro de 2021

Gráficos

Com um total de 64 GB, o servidor “CLEMAR-MTZSQL04” utilizou em média 2,59 GB, chegando a utilizar 2,94 GB durante o período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0018 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 127 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 42,85 GB em uso.

“Disk space usage O:”: Com 5 GB de espaço total, o disco “O:’’ atualmente está com aproximadamente 57,3 MB em uso.

“Disk space usage Q:”: Com 1 GB de espaço total, o disco “Q:’’ atualmente está com aproximadamente 44,32 MB em uso.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 24,89 Kbps, chegando a picos de 222,94 Mbps na entrada de dados e média de 9,72 Mbps com máximas de 1,47 Mbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V #2”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 6,19 Kbps, chegando a picos de 10,73 Kbps na entrada de dados e média de 489,3 bps com máximas de 1,26 Kbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Failover Cluster”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 3,69 Kbps, chegando a picos de 9,24 Kbps na entrada de dados e média de 93,14 bps com máximas de 570 bps na saída.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

A média de memória utilizada no período monitorado foi de 2,59 GB, de um total de 64 GB.

Todos os discos possuem bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.