Relatório de Monitoramento

CLEMAR-MTZSQL04

22 de outubro de 2020

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 127GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 45,22 GB em uso e 84.45 GB livres.

“Disk space usage Q:”: Com 1 GB de espaço total, o disco “Q:’’ atualmente está com aproximadamente 44,32 MB em uso.

“Disk space usage O:”: Com 5 GB de espaço total, o disco “O:’’ atualmente está com aproximadamente 57,3 MB em uso.

“Disk space usage P:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “P:’’ atualmente está com aproximadamente 3,43 TB em uso.

“Disk space usage R:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “R:’’ atualmente está com aproximadamente 3,46 TB em uso.

“Disk space usage S:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “S:’’ atualmente está com aproximadamente 1,87 TB em uso.

“Disk space usage T:”: Com 5 TB de espaço total, o disco “T:’’ atualmente está com aproximadamente 249,68 MB em uso.

“Disk space usage U:”: Com 300 GB de espaço total, o disco “U:’’ atualmente está com aproximadamente 65,55 GB em uso.

“Disk space usage V:”: Com 500 GB de espaço total, o disco “V:’’ atualmente está com aproximadamente 58,28 GB em uso.

“Disk space usage W:”: Com 2 TB de espaço total, o disco “W:’’ atualmente está com aproximadamente 337,46 GB em uso.

“Disk space usage X:”: Com 7 TB de espaço total, o disco “X:’’ atualmente está com aproximadamente 5,05 TB em uso.

“Disk space usage Y:”: Com 500 TB de espaço total, o disco “Y:’’ atualmente está com aproximadamente 3,5 TB em uso.

“Disk space usage Z:”: Com 100 GB de espaço total, o disco “Z:’’ atualmente está com aproximadamente 6,09 GB em uso.

Com um total de 64 GB, o servidor “CLEMAR-MTZSQL04” utilizou em média 51,31 GB, chegando a utilizar 62,02 GB durante o período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0367 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 2,65 Mbps, chegando a picos de 31,12 Mbps na entrada de dados e média de 1,17 Mbps com máximas de 4,74 Mbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V #2”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 5,32 Kbps, chegando a picos de 19,15 Kbps na entrada de dados e média de 969,68 bps com máximas de 2,55 Kbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Failover Cluster”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 1,24 Kbps, chegando a picos de 11,6 Kbps na entrada de dados e média de 401,54 bps com máximas de 1,65 Kbps na saída.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Os discos encontram-se com espaços suficientes para armazenamento.

A diferença drástica no uso de memória e também os erros gerados nos gráficos de Disco ocorreram pois no período monitorado , foi realizada uma troca de dependência nos servidores.  O servidor SQL03 que era Master, passou a ser slave do servidor SQL04, que virou Master.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.