Relatório de Monitoramento

DIGITAL - APP

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 2,41 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,1631 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 2,0887% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 97,59%.

“Disk space usage /”: Com 50 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 11 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 1 GB de espaço total, o disco “/’boot’ atualmente utiliza de 240 MB.

“Disk space usage /docker”: Com 90 GB de espaço total, o disco “/docker atualmente possui 82,63 GB livres para armazenamento.

“Disk space usage /sankhya”: Com 496,7 MB de espaço total, o disco “/sankhya atualmente possui 139,94 MB livres para armazenamento.

“Memory usage”: Com um total de 15,5 GB, o servidor “DIGITAL-APP” utilizou em média 2,67 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados em média 550 MB de um total de 8 GB.

Conclusão

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

A memória foi utilizada em média 2,67 GB, de um total de 15,5 GB.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.