Relatório de Monitoramento

DIGITAL-DB

7 de janeiro de 2021

Gráficos

Com um total de 15,3 GB, o servidor “DIGITAL-DB” utilizou em média 5,12 GB, chegando a utilizar 14,68 GB durante o período monitorado.

“Swap usage”: o servidor utilizou em média 950 MB da memória Swap, de um total de 7,87 GB.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,3952 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

”CPU Utilization”:  no período monitorado a CPU foi utilizada em média 4,41% e sua ociosidade foi de 94,70%.

“Disk space usage /”: Com 50 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente está com aproximadamente 38,13 GB disponíveis.

“Disk space usage /backup”: Com 286 GB de espaço total, o disco “/backup’’ atualmente está com aproximadamente 128,8 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 1 GB de espaço total, o disco “/boot’’ atualmente está com utiliza de 360 MB.

“Disk space usage /u01”: Com 295 GB de espaço total, o disco “/u01’’ atualmente está com aproximadamente 152,63 GB livres.

“Disk space usage /u02”: Com 294 GB de espaço total, o disco “/u02’’ atualmente está com aproximadamente 241,92 GB não alocados.

“Diponibilidade da Instance”: no período monitorado a instance “digital” se manteve disponível 99,73% do tempo.

“Crescimento do banco de dados”: atualmente, o banco possui um espaço total de 150 GB e deste espaço utiliza 134,37 GB.

“Leitura em disco x escrita em disco”: no período monitorado não foram observador picos de leitura ou escrita em disco.

“Sessões ativas x sessões conectadas”: no período monitorado foi observada uma média de 94,88 sessões conectadas.

“Tablespace JIVA”: a tablespace “JIVA” configurada com um tamanho total de 140 GB atualmente utiliza de 94,05 GB.

“Tablespace JIVA_TESTE”: a tablespace “JIVA_TESTE” configurada com um tamanho total de 140 GB atualmente utiliza de 34 GB para armazenar seus dados.

“Tablespace JIVAIND”: configurada com um tamanho total de 20 GB atualmente utiliza de 1,84 GB para armazenar seus dados.

“Tablespace JIVAIND_TESTE”: configurada com um tamanho total de 20 GB, a tablespace “JIVAIND_TESTE” atualmente utiliza de 1,69 GB para armazenar seus dados.

“Tablespace SYSTEM”: a tablespace “SYSTEM” configurada com um tamanho total de 32 GB atualmente utiliza de 1,04 GB.

“Tablespace SYSAUX”: configurada com um tamanho total de 32 GB, a tablespace “SYSAUX” atualmente utiliza de 1,3 GB para armazenar seus dados.

“Tablespace USERS”: configurada com um tamanho total de 32 GB atualmente utiliza de 271,13 MB.

Conclusão

A média de memória utilizada no período monitorado foi de 5,12 GB, de um total de 15,35 GB.

A instância “digital” se manteve disponível 100% do período monitorado e atualmente ocupa de 134,37 GB, de um total de 150 GB.

Todos os discos possuem bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.