Relatório de Monitoramento

EAGLE - BD

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 2,34 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 3,67 em CPU Load, significando desempenho moderado do processador. Isto indica que todos os processos são executados, mas poderá ocasionar fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,87% do período monitorado.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 58,8% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 28%.

“Disk space usage /”: Com 30,95 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente utiliza de 4,6 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage /backup”: Com 294,3 GB de espaço total, o disco “/backup” está com aproximadamente 129,2 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 922 MB de espaço total, o disco “/boot” está com aproximadamente 124,12 MB em uso atualmente.

“Disk space usage /home”: Com 442 GB de espaço total, o disco “/home” está com aproximadamente 232,86 GB livres.

“Memory usage”: Com um total de 6 GB, o servidor “EAGLE-BD” utilizou em média 3,9 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados em média 10 MB de um total de 7,5 GB. O último valor registrado de uso de Swap foi de 50 MB.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 99,87% do tempo monitorado.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices moderados de utilização, deve-se ficar atento a este item. Com um pico de CPU Load chegando a 13,75.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.