Relatório de Monitoramento

HENN – DB01

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 10,08 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 2,37 em CPU Load, com um máximo de 8, significando desempenho moderado do processador.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em 100% do período monitorado.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 12,56% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 84%.

“Disk space usage /”: Com 244 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 177,14 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 1,91 GB de espaço total, o disco “/boot” está com aproximadamente 250 MB em uso atualmente.

“Disk space usage /backup”: Com 689 GB de espaço total, o disco “/backup” está com aproximadamente 451,38 GB livres.

“Disk space usage /totvs”: Com 560,9 GB de espaço total, o disco “/totvs” está com aproximadamente 73,79 GB disponíveis para armazenamento.

“Memory usage”: Com um total de 62 GB, o servidor “HENN-DB01” utilizou em média 9,3 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados em média 1,72 GB de um total de 29,8 GB.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

O disco “/backup” tem essa variação em seu gráfico devido a rotina que é feita de armazenamento e limpeza dos dados.

Os discos possuem bom espaço de armazenamento livre.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.