Relatório de Monitoramento

HENN – DB02

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 1,58 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,1095 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 0,85% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 97,875%.

“Disk space usage /”: Com 240 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 225,64 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 975 MB de espaço total, o disco “/boot” está com aproximadamente 200 MB em uso atualmente.

“Disk space usage /backup”: Com 530 GB de espaço total, o disco “/backup” está com aproximadamente 11,7 GB disponíveis para armazenamento.

“Disk space usage /totvs”: Com 984 GB de espaço total, o disco “/totvs” está com aproximadamente 52,3 GB disponíveis.

“Memory usage”: Com um total de 8 GB, o servidor “HENN-DB02” utilizou em média 377,69 MB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados 3,7 GB de um total de 32 GB.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

O host obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.