Relatório de Monitoramento

HORLLE-CEFAS

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 931,4 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 72,71 GB em uso.

“Disk space usage D:”: Com 1.19 TB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 193,68 GB em uso.

“Disk space usage G:”: Com 1,5 TB de espaço total, o disco “G:’’ atualmente está com aproximadamente 620 GB em uso.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,87% do período monitorado.

Com um total de 32 GB, o servidor “HORLLE-CEFAS” utilizou em média 8,48 GB.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0.3964 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Tráfego de rede – adaptador Rede_VM”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 1,13 Mbps, chegando a picos de 212,1 Mbps na entrada de dados e média de 72 Kbps com máximas de 3,08 Mbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador NetXtreme #3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 822,78 Kbps, chegando a picos de 22,6 Mbps na entrada de dados e média de 72,1 Kbps com máximas de 3,17 Mbps na saída.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 99,87% do tempo monitorado.

A memória foi utilizada em média 8,48 GB.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Todos os discos possuem espaços de armazenamento livre disponíveis.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.