Relatório de Monitoramento

HORLLE-NFE

7 de janeiro de 2021

Gráficos

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0.0687 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

Com um total de 15,7 GB, o servidor “HORLLE-NFE” utilizou em média 4,28 GB, chegando a utilizar 7,28 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,87% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 446 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 40,47 GB em uso.

“Tráfego de rede – adaptador USB-EEM Genérico”: O upload de dados médio do servidor foi de 111,5 bps, chegando a um pico de 277 bps.

“Tráfego de rede – adaptador 361i #2”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 217,2 Kbps, chegando a picos de 5,7 Mbps na entrada de dados e média de 30,69 Kbps com máximas de 919,73 Kbps na saída.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 99,87% do tempo monitorado.

A memória foi utilizada em média 4,28 GB, chegando em um uso máximo de 7,28 GB.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

O disco C: possui bom espaço de armazenamento livre disponível.

A instância permaneceu online durante todo o período monitorado.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.