Relatório de Monitoramento

INDUMA-SERVIDOR2

1 de dezembro de 2020

Gráficos

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,3253 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disk space usage C:”: Com 146,39 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente utiliza de 99,38 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage D:”: Com 318,7 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente utiliza de 117,2 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage F:”: Com 931,51 GB de espaço total, o disco “F:’’ atualmente utiliza de 451,3 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage G:”: Com 931,51 GB de espaço total, o disco “G:’’ atualmente utiliza de 178,85 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage H:”: Com 931,51 GB de espaço total, o disco “H:’’ atualmente utiliza de 293,14 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,59% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 16 GB, o servidor “INDUMA-SERVIDOR2” utilizou em média 8,94 GB, chegando ao pico de 15,86 GB durante o período monitorado.

“Adaptador de rede”: Durante o período monitorado registrou-se uma média diária de entrada de dados de 1,63 Mbps e máxima de 23,01 Mbps. Na saída de dados houve uma média de 55,92 Kbps e pico de 2 Mbps.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 99,59% do tempo monitorado.

Todos os discos possuem espaço suficiente para armazenamento.

A média de memória utilizada no período foi de 8,94 GB, com um pico de 15,86 GB.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.