Relatório de Monitoramento

LAVRASUL - APP

8 de janeiro de 2021

Gráficos

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,1476 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disk space usage C:”: Com 200 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente utiliza de 149,93 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage D:”: Com 240 GB de espaço total, o disco “D:” está com aproximadamente 217,5 GB em uso atualmente.

“Memory usage”: Com um total de 28 GB, o servidor “LAVRASUL-APP” utilizou em média 11,45 GB, chegando ao pico de 21,52 GB durante o período monitorado.

“Adaptador de rede”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 2,59 Mbps, chegando a picos de 62,38 Mbps na entrada de dados e média de 79,4 Kbps com máximas de 3,28 Mbps na saída de dados.

# Conclusão

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Como dito no relatório anterior, deve-se ficar atento ao disco D:, pois está abaixo dos 20 GB livres.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.