Relatório de Monitoramento

LAVRASUL - DB

Gráficos

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,7227 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Disk space usage C:”: Com 763,6 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 593,25 GB em uso.

“Disk space usage E:”: Com 20 GB de espaço total, o disco “E:’’ atualmente está com aproximadamente 1,5 GB em uso.

Com um total de 64 GB, o servidor “LAVRASUL-DB” utilizou em média 58,4 GB, chegando a 61,62 GB durante o período monitorado.

“Estatísticas”: Todas os índices das estatísticas se encontram atualizados e indicando uma boa performance do servidor.

“Tamanho Total das Databases e Logs”: O tamanho total dos databases é de 235 GB e o dos LOGs está com 22,75 GB.

“Número de conexões – master”: A média de conexões realizadas no database “master” foi de 37,53 conexões.

“Número de conexões – tempdb”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 3 conexões.

“Número de conexões – model”: A média de conexões realizadas no database foi de 0 conexões.

“Número de conexões – msdb”: A média de conexões realizadas no database foi de 4 conexões.

“Número de conexões – Apolo_Construtoras”: A média de conexões realizadas no database foi de 1,87 conexões.

“Número de conexões – Apolo_Integração”: O número máximo de conexões realizadas no database foi de 12 conexões.

“Número de conexões – Apolo_Lavrasul_Oficial2”: A média de conexões realizadas no database foi de 98 conexões.

“Número de conexões – Apolo_Lavrasul_Teste”: O número máximo de conexões realizadas no database foi de 8 conexões

“Número de conexões – Banco_PCP”: A média de conexões realizadas no database foi de 314,38 conexões.

“Número de conexões – Email”: O número de conexões máximas realizadas no database foi de 1 conexão

“Número de conexões – pcp_portas_srv”: A média de conexões realizadas no database foi de 8 conexões.

“Número de conexões – pcp_portas_srv_teste”: A média de conexões realizadas no database foi de 0,5755 conexões.

“Número de conexões - RhSenior”: A média de conexões realizadas no database foi de 14,76 conexões.

“Número de conexões – RhSenior_SDE”: A média de conexões realizadas no database foi de 1,78 conexões.

“Número de conexões - MonitorBancoDeDados”: A média de conexões realizadas no database foi de 0 conexões.

“Número de conexões – Apolo_Construtoras_Teste”: O número de conexões máximas realizadas no database foi de 1 conexões.

“Tamanho da Database e Log – master”: O database está com tamanho atual de 229,44 MB e seu LOG com 313,55 MB.

“Tamanho da Database e Log – tempdb”: O database está com tamanho atual de 880 MB e seu LOG com aproximadamente 136 MB.

“Tamanho da Database e Log – model”: O database está com tamanho atual de 8 MB e seu LOG com aproximadamente 8 MB.

“Tamanho da Database e Log – msdb”: O database está com tamanho atual de 214,13 MB e seu LOG com aproximadamente 46,49 MB.

“Tamanho da Database e Log – Apolo_Construtoras”: O database está com tamanho atual de 4,14 GB e seu LOG com 1,41 GB.

“Tamanho da Database e Log – Apolo_Construtoras_Teste”: O database está com tamanho atual de 4,14 GB e seu LOG com 1,41 GB.

“Tamanho da Database e Log – Apolo_Lavrasul_Oficial2”: O database está com tamanho atual de 95,63 GB e seu LOG com aproximadamente 512,5 MB.

“Tamanho da Database e Log – Apolo_Lavrasul_Teste”: O database está com tamanho atual de 95,63 GB e seu LOG com 512,49 MB.

“Tamanho da Database e Log – Banco_PCP”: O database está com tamanho atual de 354,5 MB e seu LOG com 379,43 MB.

“Tamanho da Database e Log – Email: O database está com tamanho atual de 3,63 MB e seu LOG com 26,18 MB.

“Tamanho da Database e Log – pcp_portas_srv: O database está com tamanho atual de 2,92 GB e seu LOG com 3,72 GB.

“Tamanho da Database e Log – pcp_portas_srv_teste: O database está com tamanho atual de 2,4 GB e seu LOG com 3,72 GB.

“Tamanho da Database e Log – RhSenior: O database está com tamanho atual de 25,49 GB e seu LOG com 9,64 GB.

Tamanho da Database e Log – RHSenior_SDE: O database está com tamanho atual de 2,26 GB e seu LOG com 92,3 MB.

Tamanho da Database e Log – MonitorBancoDeDados: O database está com tamanho atual de 100 MB e seu LOG com 10 MB.

Tamanho da Database e Log – Apolo_Construtoras_Teste: O database está com tamanho atual de 4,14 GB e seu LOG com 1,41 GB.

“Tráfego de rede – adaptador vmxnet3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 300,6 Kbps, chegando a picos de 9,06 Mbps na entrada de dados e média de 365,2 Kbps com máximas de 8,56 Mbps na saída.

# Conclusão

Conforme mostramos acima, o host permaneceu 100% do tempo disponível, dentro do período monitorado.

A memória do servidor foi utilizada em média de 58,41 GB, e chegando a uma máxima 61,62 GB, de um total de 64 GB.

O espaço total das Databases é de 235 GB e o tamanho total dos LOG’s é de 22,75 GB.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.