Relatório de Monitoramento

MACKENZIE-SQL

1 de dezembro de 2020

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 320 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 212,25 GB em uso.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0198 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

Com um total de 20 GB, o servidor “MACKENZIE-SQL” utilizou em média 16,2 GB, chegando a utilizar 19,25 GB durante o período monitorado.

“Tráfego de rede – adaptador vmxnet3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 648,47 Kbps, chegando a picos de 9,12 mbps na entrada de dados e média de 145,85 Kbps com máximas de 9,12 Mbps na saída.

Conclusão

O disco C: possui aproximadamente 108 GB de espaço livre, de um total de 320 GB.

A memória está sendo utilizada em média de 16,2 GB, de um total de 20 GB.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.