Relatório de Monitoramento

NILO TOZZO - DB

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 13,7 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 1,89 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em 100% do período monitorado.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 17,2% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 69,6%.

“Disk space usage /”: Com 11,35 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 5,68 GB disponíveis.

“Disk space usage /u01”: Com 196,9 GB de espaço total, o disco “/u01” está com aproximadamente 48,64 GB livres para armazenamento.

“Disk space usage /backup”: Com 1,2TB de espaço total, o disco “/backup” está com aproximadamente 977,02 GB disponíveis.

“Memory usage”: Com um total de 24 GB, o servidor “NILODB” utilizou em média 7,16 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados 500 MB de um total de 24,4 GB.

“Disponibilidade da Instancia”: A instância “WINT” permaneceu online 100% durante todo o período monitorado.

“Hit Ratio”: Obtivemos uma média de 98,35% de Hit Ratio, indicando a porcentagem de acertos nas consultas realizadas no banco de dados. Este é um ótimo índice, indicando boa performance do banco de dados.

“Leitura X Escrita – Disco”: Não registramos picos de leitura ou escrita em disco no período monitorado.

“Tablespace SYSTEM”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 4,5 GB para armazenar seus registros.

“Contagem de sessões”: Houve uma média de 559,55 conexões diariamente.

“Tablespace SYSAUX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 3,74 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace UNDOTBS1”: Configurado com o tamanho total de 96 GB, atualmente utiliza cerca de 416 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace TS_DADOS”: Configurado com o tamanho total de 864 GB, atualmente utiliza cerca de 847,4 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace TS_INDICE”: Configurado com o tamanho total de 476 GB, atualmente utiliza cerca de 441,22 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace USERS”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 13,87 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace DCMON”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1 MB para armazenar seus registros.

“Gerenciador de Disco ASM”: Durante o período monitorado, o ASM foi utilizado em média 77,66% do tempo.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Ambos os discos possuem bom espaço de armazenamento livre.

A memória utilizada, em média, durante o período monitorado, foi de 7,16 GB.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.