Relatório de Monitoramento

PATRIMONIAL-SRVAPP01

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 250 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 44,6 GB em uso.

Com um total de 8 GB, o servidor “PATRIMONIAL-SRVAPP01” utilizou em média 2,66 GB, chegando a utilizar 5,94 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,0124 em CPU Load, significando bom desempenho do processador.

“Tráfego de rede – adaptador vmxnet3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 236,78 Kbps, chegando a picos de 25,22 Mbps na entrada de dados e média de 14,36 Kbps com máximas de 585,42 Kbps na saída.

# Conclusão

Conforme mencionado no gráfico acima, o host permaneceu 100 % disponível, durante o período monitorado.

A média de uso da memória foi de 2,66 GB, de um total de 8 GB disponíveis.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.