Relatório de Monitoramento

PATRIMONIAL-SRVBD01

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 500 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 456,37 GB em uso.

Com um total de 14 GB, o servidor “PATRIMONIAL-SRVBD01” utilizou em média 16,17 GB, chegando a utilizar 20,36 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,044 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Tráfego de rede – adaptador vmxnet3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 1,56 Mbps, chegando a picos de 8,3Mbps na entrada de dados e média de 245,67 Kbps com máximas de 4,44 Mbps na saída.

“Estatísticas”:  Os índices das estatísticas encontram-se atualizados e indicando uma boa performance do servidor.

“Tamanho da Database e Log”: Os databases estão com tamanho atual de 138,64 GB e seu LOG com aproximadamente 113,6 GB.

“Número de conexões – master”: A média de conexões realizadas no database “master” foi de 21,95 conexões.

“Número de conexões – tempdb”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 1 conexões.

“Número de conexões – model”: A média de conexões realizadas no database foi de 0 conexões.

“Número de conexões – msdb”: A média de conexões realizadas no database foi de 1,34 conexões.

“Número de conexões – SANKHYA_PROD”: A média de conexões realizadas no database foi de 143,92 conexões.

“Número de conexões – SANKHYA_VAL”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 31 conexões.

“Tamanho da Database e Log – master”: O database está com tamanho atual de 4,88 MB e seu LOG com 1,74 MB.

“Tamanho da Database e Log – tempdb”: O database está com tamanho atual de 25,1 GB e seu LOG com 194,62 MB.

“Tamanho da Database e Log – model”: O database está com tamanho atual de 4,06 MB e seu LOG com aproximadamente 1 MB.

“Tamanho da Database e Log – msdb”: O database está com tamanho atual de 27,06 MB e seu LOG com aproximadamente 19,62 MB.

“Tamanho da Database e Log –SANKHYA_PROD”: O database está com tamanho atual de 56,43 GB e seu LOG com 7,12 GB.

“Tamanho da Database e Log – SANKHYA_VAL”: O database está com tamanho atual de 56,43 GB e seu LOG com aproximadamente 3,65 GB.

# Conclusão

Conforme informado acima, durante o período monitorado, o host permaneceu 100% disponível.

O servidor possui um total de 14 GB de memória e a média utilizada é de 16,17 GB.

O tamanho total dos databases é de 138,64 GB, enquanto que o tamanho dos LOG’s é de 113,6 GB.

O disco C: possui aproximadamente 43 GB de espaço disponível para armazenamento.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.