Relatório de Monitoramento

PREFABRICAR-DB2SERV

7 de dezembro de 2020

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 120 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 50,8 GB em uso.

“Disk space usage D:”: Com 224 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 160 GB em uso.

“Disk space usage E:”: Com 467 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 178 GB em uso.

“Disk space usage F:”: Com 930 GB de espaço total, o disco “F:’’ atualmente está com aproximadamente 788,67 GB em uso.

“Disk space usage G:”: Com 465 GB de espaço total, o disco “G:’’ atualmente está com aproximadamente 372,46 GB em uso.

Com um total de 24 GB, o servidor “PREFABRICAR-DB2SERV” utilizou em média 2,6 GB, chegando a utilizar 14,21 GB durante o período monitorado.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0.0501 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

# Conclusão

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Os discos possuem bom espaço para armazenamento.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.