Relatório de Monitoramento

QUESTOR-BD02

4 de novembro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”:  A média registrada no período monitorado foi de 24,71 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,434 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 5,98% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 92%.

“Disk space usage /”: Com 1,24 TB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 74,51 GB livres para armazenamento.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível 92,99% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 20 GB, o servidor “QUESTOR-BD02” utilizou em média 14,5 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados em média 1,2 GB de um total de 4 GB.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 92,99% do tempo monitorado.

O disco “/” está com aproximadamente 74,51 GB livres, de um total de 1,24 TB.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.