Relatório de Monitoramento

QUESTOR-BD03

27 de outubro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”:  A média registrada no período monitorado foi de 3,56 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0.7471 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 4,88% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 94,29%.

“Disk space usage /”: Com 1.75 TB de espaço total, o disco “/’’ atualmente utiliza aproximadamente 1,65 TB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 23,6 GB, o servidor “QUESTOR-BD03” utilizou em média 6,9 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados em média 1,7 GB de um total de 21,35 GB.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

O disco “/” está com 100 GB livres, de um total de 1.75TB.

Em relação a memória, ela é pouco requisitada, possuindo recurso de sobra.
Em performance de hardware, na CPU, registramos índices muito baixo de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.