Relatório de Monitoramento

QUESTOR-BD04

Gráficos

“CPU Jumps”:  A média registrada no período monitorado foi de 1,25 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,1618 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 2,44% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 97,37%.

“Disk space usage /”: Com 483 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 183,46 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 922 MB de espaço total, o disco “/’’ atualmente utiliza aproximadamente 197,38 MB para armazenar todos os seus arquivos.

“Memory usage”: Com um total de 15,5 GB, o servidor “QUESTOR-BD04” utilizou em média 3,84 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado, foram utilizados 70 MB da memória Swap.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

O disco “/” está com aproximadamente 183,46 GB de espaço livre, de um total de 483,8 GB.

Em relação ao processador, ele foi pouco usado no período monitorado.