Relatório de Monitoramento

SAPATO-APP01

7 de dezembro de 2020

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 100 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 79,72 GB em uso.

“Disk space usage E:”: Com 1,7 TB de espaço total, o disco “E:’’ atualmente está com aproximadamente 646,36 GB em uso.

Com um total de 32 GB, o servidor “SAPATO-APP01” utilizou em média 14,03 GB, chegando a utilizar 19,06 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 98,49% do período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0,5609 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Tráfego de rede – adaptador NetXtreme #3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 3,7 Mbps, chegando a picos de 16,87 Mbps, e média de 603,45 Kbps com máximas de 4,53 Mbps na saída de dados.

Conclusão

Conforme informado acima, o host permaneceu 98,49% disponível no período monitorado.

A média de uso da memória foi de 14,03 GB, de um total de 32 GB disponíveis. No pico do consumo do recurso, chegou a ser utilizados 19,06 GB.

Os discos C: e E: possuem 17 GB e 1,1 TB de espaço livre, respectivamente.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.