Relatório de Monitoramento

SENIORRJ-BD

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 60 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 33,68 GB em uso.

“Disk space usage E:”: Com 290 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 78,66 GB em uso.

Com um total de 16 GB, o servidor “SENIORRJ-BD” utilizou em média 11,73 GB, chegando a utilizar 12,3 GB durante o período monitorado.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,46% do período monitorado.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0.0086 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 99,46% do tempo monitorado.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Os discos possuem bom espaço para armazenamento.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.