Relatório de Monitoramento

SUGGAR-SENIORDB3

3 de dezembro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 4,51 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 2,88 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 9,94% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 87,82%.

“Disk space usage /”: Com 531,2 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 215,09 GB livres.

“Disk space usage /u02”: Com 548,1 GB de espaço total, o disco “/u02” está com aproximadamente 246,15 GB livres.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,86% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 32 GB, o servidor “SUGGAR-SENIORDB3” utilizou em média 28,18 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados aproximadamente 1,87 GB de um total de 16 GB.

“Execução Backup Fisico”: Durante o período monitorado todos os backups Físico executaram com sucesso

“Execução Backup Logico”: Durante o período monitorado todos os backups Lógico executaram com sucesso

“Execução Backup Archive”: Durante o período monitorado todos os backups Archive executaram com sucesso

“Disponibilidade da Instancia”: A instância “dbprod” permaneceu online durante todo o período monitorado, mostrando assim uma boa disponibilidade.

“Crescimento do banco de dados”: O tamanho total da instância “dbprod” atualmente é de aproximadamente 170,11 GB.

“Contagem de sessões”: Houve uma média de 204,88 conexões diariamente.

“Hit Ratio”: Obtivemos uma média de 84,41% de Hit Ratio, indicando a porcentagem de acertos nas consultas realizadas no banco de dados. Este não é um bom índice, indicando a performance do banco de dados.

“Leitura X Escrita – Disco”: Não registramos picos de leitura de disco.

Conclusão

O host permaneceu online durante 99,86% do período monitorado

Conforme apresentamos acima, a instância “dbprod” permaneceu online em 100% do período.

Todos os backups foram executados sem erros.

Obtivemos uma média de 84,41% de Hit Ratio. Este não é um bom índice, indicando a performance do banco de dados.

Todos os discos estão com espaços suficientes para armazenamento.

Com um total de 31,3 GB, o servidor “SUGGAR-SENIORDB3” utilizou em média 28,18 GB.

Em termos gerais, este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.