Relatório de Monitoramento

SUGGAR-SRVBD02

4 de dezembro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 28,19 sps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,0018 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 0,002% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 99,98%.

“Disk space usage /”: Com 49,09 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 33,42 GB disponíveis.

“Disk space usage /arch”: Com 458,3 GB de espaço total, o disco “/arch” está com aproximadamente 235,42 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 476,2 MB de espaço total, o disco “/boot” está com aproximadamente 116,6 MB em uso.

“Disk space usage /home”: Com 214,3 GB de espaço total, o disco “/home” está com aproximadamente 32,9 GB disponíveis.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 99,73% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 4,7 GB, o servidor “SUGGAR-srvbd02” utilizou em média 4,47 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado a memória Swap não foi utilizada.

Conclusão

O host permaneceu online durante 99,73% do período monitorado

Todos os discos estão com espaços suficientes para armazenamento.

Com um total de 4,73 GB, o servidor “SUGGAR-SRVBD02” utilizou em média 4,47 GB.

Em termos gerais, este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.