Relatório de Monitoramento

TONA - BD

Gráficos

“CPU Jumps”: A média do CPU Jumps registrada no período monitorado foi de 3,4 Ksps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,7853 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 4,77% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 92,9%.

“Disk space usage /”: Com 42,5 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 17,24 GB disponíveis para armazenamento.

“Disk space usage /u01”: Com 340 GB de espaço total, o disco “/u01” está com aproximadamente 30,48 GB livres.

“Disk space usage /boot”: Com 98,7 MB de espaço total, o disco “/boot” está com aproximadamente 38,15 MB em uso atualmente.

“Execução Backup Archive”: Durante o período monitorado todos os backups archive executaram com sucesso

“Memory usage”: Com um total de 10 GB, o servidor “TONA-BD” utilizou em média 8,75 GB.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados 250 MB de um total de 16 GB.

“Disponibilidade da Instancia”: A instância “orcl” permaneceu online durante todo o período monitorado, mostrando assim uma boa disponibilidade.

“Hit Ratio”: Obtivemos uma média de 99,4% de Hit Ratio, indicando a porcentagem de acertos nas consultas realizadas no banco de dados. Este é um ótimo índice, indicando boa performance do banco de dados.

“Tamanho total instância orcl”: O tamanho total da instância “orcl” é de 44,51 GB.

“Leitura X Escrita – Disco”: Não registramos picos de leitura e escrita.

“Contagem de sessões”: Houve uma média de 108 conexões diariamente.

“Tablespace SYSTEM”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 6,79 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SYSAUX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1,76 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace UNDOTBS1”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 17 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENS_DATA”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 6,68 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENS_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 6,22 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace USERS”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 166,06 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENSNFE_DATA”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 11,69 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENSNFE_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENSTESTE_DATA”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 5,46 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENSTESTE_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 26,8 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace VETORH_DATA”: Configurado com o tamanho total de 40 GB, atualmente utiliza cerca de 1,4 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace VETORH_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 5,75 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace CBADATA”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace VETORHTESTE_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 6,75 MB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENSNFE_TESTE_DATA”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1,19 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace VETORHTESTE_DATA”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1,3 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace DB_RHSENIOR_INDEX”: Configurado com o tamanho total de 8 GB, atualmente utiliza cerca de 1,7 GB para armazenar seus registros.

“Tablespace SAPIENSEX_TEMP”: Configurado com o tamanho total de 32 GB, atualmente utiliza cerca de 1 MB para armazenar seus registros.

# Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Os discos possuem bom espaço de armazenamento livre.

As rotinas de backup executaram sem erro no período monitorado.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

A média de memória utilizada, durante o período monitorado, foi de 8,75 GB, de um total de 10 GB.

A instância “orcl” permaneceu online durante todo o período monitorado, mostrando assim uma boa disponibilidade e o tamanho total é de 44,5 GB.

De modo geral, o servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.