Relatório de Monitoramento

URI-BDPRODUCAO

3 de dezembro de 2020

Gráficos

“Disk space usage C:”: Com 99,5 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 34,24 GB em uso.

“Disk space usage D:”: Com 580 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 383,37 GB ocupados.

“Disk space usage E:”: Com 300 GB de espaço total, o disco “D:’’ atualmente está com aproximadamente 221,16 GB em uso.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

Com um total de 64 GB, o servidor “URI-BDPRODUCAO” utilizou em média 56,62 GB, chegando a utilizar 62,42 GB durante o período monitorado.

“Processor Load”: Obtivemos uma média de 0.0127 em Processor Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Tráfego de rede – adaptador vmxnet3”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 8,32 Mbps, chegando a picos de 50,82 Mbps na entrada de dados e média de 873,96 Kbps com máximas de 25,88 Mbps na saída.

“Número de conexões – master”: A média de conexões realizadas no database “master” foi de 31,19 conexões.

“Número de conexões – tempdb”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 1 conexões.

“Número de conexões – msdb”: A média de conexões realizadas no database foi de 3 conexões.

“Número de conexões – model”: A média de conexões realizadas no database foi de 0 conexões.

“Número de conexões – CorporeRM”: A média de conexões realizadas no database foi de 600,88 conexões.

“Número de conexões – CorporeRM_LOGs”: A média de conexões realizadas no database foi de 0 conexões.

“Número de conexões – ASPState”: A média de conexões realizadas no database “ASPState” foi de 0 conexões.

“Número de conexões – ITVIXAPP”: A média de conexões realizadas no database “ITVIXAPP” foi de 11,23 conexões.

“Número de conexões – PLOGFUNCIONARIO”: A máxima de conexões realizadas no database “PLOGFUNCIONARIO” foi de 4 conexões.

“Número de conexões – TOTVS_NFE”: A média de conexões realizadas no database “TOTVS_NFE” foi de 3,51 conexões.

“Número de conexões – TOTVS_TAF_2”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 1 conexão.

“Número de conexões – TOTVS_TAF”: A máxima de conexões realizadas no database foi de 70 conexões.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

O uso da memória foi bastante requisitado, sendo utilizada em média 56,62 GB, de um total de 64 GB.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.

Os discos C: e D: estão com espaço disponível de armazenamento.

Em geral este servidor obteve bons índices de performance no período monitorado, não obtendo assim problemas com disco, memória ou processamento.