Relatório de Monitoramento

VELIRH-APP

3 de dezembro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 330,74 sps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,238 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 7,14% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 91,3%.

“Disk space usage /”: Com 49,99 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente possui 12,91 GB livres.

“Disk space usage /volume_nyc3_02”: Com 49,98 GB de espaço total, o disco “/volume_nyc3_02” está com aproximadamente 33,7 GB livres para armazenamento.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 2,78 GB, o servidor “VELIRH-APP” utilizou em média 1,33 GB.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Os discos e memórias ainda possuem recursos disponíveis para crescimento de consumo.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.