Relatório de Monitoramento

VELIRH-CPANEL

7 de dezembro de 2020

Gráficos

“CPU Jumps”: Não registramos picos de CPU Jumps fora do padrão. A média registrada no período monitorado foi de 401,8 sps.

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0,1771 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“CPU Utilization”: O processador foi utilizado em média 1,76% durante o período monitorado, enquanto sua ociosidade foi de 87,75%.

“Swap Usage”: Durante o período monitorado foram utilizados 320 MB de um total de 6 GB.

“Disk space usage /”: Com 19,56 GB de espaço total, o disco “/’’ atualmente utiliza de 13,9 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage /var”: Com 39,25 GB de espaço total, o disco “/var” está com aproximadamente 34,92 GB disponíveis.

“Disk space usage /home2”: Com 98,31 GB de espaço total, o disco “/home2” está com aproximadamente 33,92 GB livres.

“Disk space usage /backup”: Com 98,31 GB de espaço total, o disco “/backup’’ atualmente utiliza de 5 GB para armazenar todos os seus arquivos.

“Disk space usage /var/temp”: Com 19,56 GB de espaço total, o disco “/var/temp’’ atualmente possui 5,67 GB livres.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

“Memory usage”: Com um total de 2,78 GB, o servidor “VELIRH-CPANEL” utilizou em média 1,11 GB.

Conclusão

Conforme apresentamos acima, o host permaneceu disponível 100% do tempo monitorado.

Os discos encontram-se com bastante recursos disponíveis.

Em performance de hardware, na CPU, registramos índices baixos de utilização, demonstrando assim ótima eficiência.