Relatório de Monitoramento

WLM-SQL

3 de dezembro de 2020

Gráficos

“CPU Load”: Obtivemos uma média de 0.0008 em CPU Load, significando ótimo desempenho do processador. Isto indica que todos os processos são executados, sem ficarem na fila.

“Disponibilidade de host”: Conforme apresentado no gráfico acima o host permaneceu disponível em média 100% do período monitorado.

Com um total de 32 GB, o servidor “WLM-SQL” utilizou em média 14,49 GB de memória.

“Estatísticas”:  Os índices das estatísticas se encontram atualizadas

“Disk space usage C:”: Com 126,5 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 37,62 GB em utilização.

“Disk space usage D:”: Com 64 GB de espaço total, o disco “d:’’ atualmente está com aproximadamente 4,85 GB em uso.

“Disk space usage E:”: Com 300 GB de espaço total, o disco “E:’’ atualmente está com aproximadamente 81,16 GB em uso.

“Disk space usage L:”: Com 100 GB de espaço total, o disco “C:’’ atualmente está com aproximadamente 31,56 GB em uso.

“TAMANHO Total Das Databases e Logs”: No período monitorado, a Database está com 81,45 GB e seus logs com 644,59 MB.

“Tráfego de rede – adaptador Hyper-V”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 168,36 Kbps, chegando a picos de 4,42 Mbps na entrada de dados e média de 45,34 Kbps com máximas de 8,86 Mbps na saída.

“Tráfego de rede – adaptador Virtual #11”: O consumo médio de rede no servidor foi de aproximadamente 76,7 Kbps, chegando a picos de 165,19 Kbps na entrada de dados e média de 4,3 Kbps com máximas de 46,8 Kbps na saída.

Conclusão

Conforme mostrado no gráfico acima, o host permaneceu disponível 100%, durante o período monitorado.

Em termos de performance de hardware, registramos índices muito baixo de utilização.

A memória utilizada em média foi de 14,49 GB, de um total de 32 GB.

Todos os discos possuem espaço livre para armazenamento.